Вентиляторная градирня типа ГРД.  Опросный лист.

| 1. | Название фирмы Контактное лицо Тел/факс |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Объект(ы) охлаждения оборотной водой |  |
| 3. | Расход охлаждающей оборотной воды на объекте(ах) охлаждения, м3/ч |  |
| 4. | Температура оборотной воды (реальная / желательная) 0С на входе в градирню (из объекта охлаждения) 0С - на выходе из градирни (в объект охлаждения) 0С - реальная разность температур входа-выхода |  |
| 5. | Отводимый на градирню тепловой поток *), кВт (ккал/час) |  |
| 6. | Степень ответственности охлаждаемого объекта (поставить метку) | - остановка объекта из-за отказа системы охлаждения не приведет к большим убыткам - остановка объекта приведет к большим убыткам - даже ухудшение работы системы охлаждения (без остановки) приведет к значительным убыткам |
| 7. | Расчетные климатические данные для **) 0С - температура воздуха по сухому термометру 0С - температура воздуха по смоченному термометру % - относительная влажность воздуха |  |
| 8. | Режим работы охлаждаемого оборудования (поставить метку) | - непрерывный круглосуточный - с перерывом на вечернюю и ночную смену - непрерывный в течение ограниченного отрезка времени с остановкой (дать описание) |
| 9. | Характер тепловой нагрузки на водооборотную систему (поставить метку) | - почти постоянная (отклонения не более ± 10%) - переменная с конечной длительностью цикла и амплитудой от 0 до 100% - переменная другого характера (дать описание) |

*) При отсутствии данных  указать установленную  мощность (электрическую и/или тепловую) всех объектов охлаждения. Для холодильных установок (в т.ч. холодильных компрессоров) указать холодопроизводительность и, обязательно, установленную мощность электродвигателя.

**) Указать город, край, область, где планируется установка градирни.

Должность заполняющего                             Фамилия И.О.                       Дата                                Подпись

Опросный лист отправляйте на e-mail: info@genermech.kz